## E_super
Прайс-лист от 01.01.2019 / Цены в рублях c учётом НДС
трубная изоляция Energoflex® Super
• Трубная теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения.
• Цвет - серый. Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
• Теплопроводность не более 0,036 Вт/м*К при 20 °С. Рабочий диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
стальные трубы |  |  | толщина изоляции
|  |  | 6 мм |  |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм |  |  | 25 мм |  |  | 32 мм |  |  | 40 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп
¼" | 8 | 13.5 | 15/6-2 | 13.5966 | 440 | 15/9-2 | 18.3051 | 356 | 15/13-2 | 28.3322 | 240
⅜" | 10 | 17.2 | 18/6-2 | 14.7661 | 400 | 18/9-2 | 19.4746 | 284 | 18/13-2 | 31.2915 | 200
½" | 15 | 21.3 | 22/6-2 | 15.9559 | 320 | 22/9-2 | 21.2644 | 240 | 22/13-2 | 32.461 | 168 | 22/20-2 | 76.261 | 108 | 22/25-2 | 153.8949 | 72 | 22/32-2 | 250.85 | 58
|  |  | 25/6-2 | 18.3051 | 244 | 25/9-2 | 24.2034 | 200 | 25/13-2 | 36.0305 | 140 | 25/20-2 | 81.6102 | 100
¾" | 20 | 26.9 | 28/6-2 | 20.0847 | 240 | 28/9-2 | 25.3932 | 168 | 28/13-2 | 36.6 | 132 | 28/20-2 | 86.1051 | 88 | 28/25-2 | 160.5661 | 66 | 28/32-2 | 277.7797 | 52
1" | 25 | 33.7 | 35/6-2 | 25.3932 | 160 | 35/9-2 | 32.461 | 136 | 35/13-2 | 44.278 | 108 | 35/20-2 | 98.6136 | 70 | 35/25-2 | 182.4203 | 54 | 35/32-2 | 282.7525 | 46
1¼" | 32 | 42.4 |  |  |  | 42/9-2 | 40.739 | 110 | 42/13-2 | 57.8644 | 80 | 42/20-2 | 103.922 | 60 | 42/25-2 | 202.1492 | 46 | 42/32-2 | 313.3322 | 40 | 42/40-2 | 438.661 | 28
|  | 44.5 |  |  |  | 45/9-2 | 46.0576 | 94 | 45/13-2 | 67.3119 | 72 | 45/20-2 | 108.0508 | 50
1½" | 40 | 48.3 |  |  |  | 48/9-2 | 51.3661 | 74 | 48/13-2 | 68.4915 | 70 | 48/20-2 | 115.7186 | 48 | 48/25-2 | 222.2644 | 42 | 48/32-2 | 333.3966 | 36 | 48/40-2 | 466.7593 | 24
|  | 54 |  |  |  | 54/9-2 | 62.0034 | 70 | 54/13-2 | 82.0576 | 66 | 54/20-2 | 131.0746 | 48 | 54/25-2 | 238.4746 | 38 | 54/32-2 | 369.6407 | 28 | 54/40-2 | 499.0068 | 22
2" | 50 | 60.3 |  |  |  | 60/9-2 | 73.8 | 66 | 60/13-2 | 87.3763 | 48 | 60/20-2 | 138.7424 | 40 | 60/25-2 | 256.678 | 34 | 60/32-2 | 385.0169 | 24 | 60/40-2 | 519.7729 | 22
[6 empty] | 64/9-2 | 79.1593 | 60 | 64/13-2 | 93.4983 | 48 | 64/20-2 | 147.9661 | 38 | 64/25-2 | 318.2237 | 32 | 64/32-2 | 445.5153 | 24 | 64/40-2 | 579.1627 | 22
2½" | 65 | 76.1 |  |  |  | 76/9-2 | 99.6 | 48 | 76/13-2 | 112.1797 | 40 | 76/20-2 | 171.2339 | 26 | 76/25-2 | 366.1627 | 26 | 76/32-2 | 512.6136 | 22 | 76/40-2 | 666.4169 | 16
3" | 80 | 88.9 |  |  |  | 89/9-2 | 154.4746 | 40 | 89/13-2 | 171.2339 | 30 | 89/20-2 | 254.461 | 24 | 89/25-2 | 430.8305 | 20 | 89/32-2 | 603.1627 | 16 | 89/40-2 | 753.9559 | 12
3¾" | 100 | 108 |  |  |  | 110/9-2 | 183.6102 | 26 | 110/13-2 | 199.5559 | 22 | 110/20-2 | 304.0678 | 14 | 110/25-2 | 504.3356 | 14 | 110/32-2 | 706.0576 | 12 | 110/40-2 | 882.5898 | 12
4" | 100 | 114.3 |  |  |  | 114/9-2 | 188.3288 | 26 | 114/13-2 | 202.5153 | 22 | 114/20-2 | 312.3153 | 14 | 114/25-2 | 549.5593 | 12
|  | 133 |  |  |  | 133/9-2 | 215.5017 | 16 | 133/13-2 | 232.6271 | 16 | 133/20-2 | 357.1932 | 12
6" |  | 160 |  |  |  | 160/9-2 | 250.322 | 12 | 160/13-2 | 275.1153 | 12 | 160/20-2 | 420.3661 | 12
трубная изоляция Energoflex® Super 1,2 м, ритэйл-версия (трубки длиной 1,2 м)
стальные трубы |  |  | пластиковые трубы |  | медные трубы |  |  | толщина изоляции
9 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм |  | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | код |  | цена за погонный метр |  |  |  | метров в коробке, м |  |  |  | цена за упаковку
¼" | 8 | 13.5 | 14 |  | ⅝" | 10 | 15 | 15/9-1,2 |  | 18.3051 |  |  |  | 213.6 |  |  |  | 3909.9661
⅜" | 10 | 17 | 16 / 18 |  | ¾" | 15 | 18 | 18/9-1,2 |  | 19.4746 |  |  |  | 170.4 |  |  |  | 3318.4678
½" | 15 | 21.3 | 20 |  | ⅞" | 20 | 22 | 22/9-1,2 |  | 21.2644 |  |  |  | 144 |  |  |  | 3062.0746
¾" | 20 | 26.8 | 25 / 26 |  | 1⅛" | 25 | 28 | 28/9-1,2 |  | 25.3831 |  |  |  | 100.8 |  |  |  | 2558.6115
1" | 25 | 33.5 | 32 |  | 1⅜" | 32 | 35 | 35/9-1,2 |  | 32.461 |  |  |  | 81.6 |  |  |  | 2648.819
1¼" | 32 | 42.3 | 40 |  | 1⅝" | 40 | 42 | 42/9-1,2 |  | 40.739 |  |  |  | 66 |  |  |  | 2688.7729
аксессуары для монтажа Energoflex® Super
наименование | [11 empty] | единица измерения |  | цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л (Италия) | [11 empty] | банка |  | 489.0407
Клей Energoflex® Extra 0,8 л (Италия) | [11 empty] | банка |  | 731.4915
Клей Energoflex® Extra 2,6 л (Италия) | [11 empty] | банка |  | 2168.0644
Очиститель Energoflex® 1,0 л | [11 empty] | банка |  | 730.2915
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, серая | [11 empty] | рулон |  | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, чёрная | [11 empty] | рулон |  | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, серая | [11 empty] | рулон |  | 276.9051
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, чёрная | [11 empty] | рулон |  | 276.9051
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ SUPER SK 3/0.05-15 | [11 empty] | рулон |  | 426.3356
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ VENT 3/0.05-15 | [11 empty] | рулон |  | 522.6915
Зажимы ENERGOFLEX (100 шт.) | [11 empty] | упаковка |  | 254.9593
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energoflex® | [11 empty] | штука |  | 665.6136
Нож монтажный | [11 empty] | штука |  | 2532.2542

## E_super SK_PROTECT
Прайс-лист от 01.01.2019 / Цены в рублях c учётом НДС
трубная изоляция с клеевым слоем Energoflex® Super SK
• Трубки самоклеящиеся из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый
• Простой и быстрый монтаж при помощи клеевого слоя на готовом продольном разрезе
• Значительная экономия клея
• Теплопроводность не более 0,035 Вт/м*К при 20 °С. Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
изоляция на трубу |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | толщина изоляции
сталь |  |  | медь | пласт |  | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 20 мм
Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м
⅜" | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/9-2 | 284 | 23.3898 | 18/13-2 | 200 | 37.5458
½" | 15 | 21.3 | 22 | 20 | 22 | 22/9-2 | 240 | 25.5051 | 22/13-2 | 168 | 38.9797 | 22/20-2 | 108 | 91.5254
|  |  |  | 25/26 | 25 | 25/9-2 | 200 | 29.0542 | 25/13-2 | 140 | 43.2203 | 25/20-2 | 100 | 97.9424
¾" | 20 | 26.8 | 28 |  | 28 | 28/9-2 | 168 | 30.4881 | 28/13-2 | 132 | 43.9322 | 28/20-2 | 88 | 103.3119
1" | 25 | 33.5 | 35 | 32 | 35 | 35/9-2 | 136 | 38.9797 | 35/13-2 | 108 | 53.1559 | 35/20-2 | 70 | 118.3119
1¼" | 32 | 42.3 | 42 | 40 | 42 | 42/9-2 | 110 | 48.8847 | 42/13-2 | 80 | 69.4271 | 42/20-2 | 60 | 124.7085
1½" | 40 | 48 |  |  | 48 | 48/9-2 | 74 | 61.6475 | 48/13-2 | 70 | 82.1797 | 48/20-2 | 48 | 138.8644
|  |  | 54 | 50 | 54 | 54/9-2 | 70 | 74.4102 | 54/13-2 | 66 | 98.4712 | 54/20-2 | 48 | 157.261
2" | 50 | 60 |  |  | 60 | 60/9-2 | 66 | 88.5763 | 60/13-2 | 48 | 104.8576 | 60/20-2 | 40 | 166.4847
2 ½" |  | 76 | 76.1 | 75 | 76 |  |  |  | 76/13-2 | 40 | 134.6136 | 76/20-2 | 26 | 205.4644
3 |  | 89 | 88.9 |  | 89 |  |  |  | 89/13-2 | 30 | 205.4644 | 89/20-2 | 24 | 305.3492
|  | 108 | 108 | 110 | 110 | [6 empty] | 110/20-2 | 14 | 364.8712
трубная изоляция в защитной оболочке Energoflex® Super Protect (КРАСНЫЙ/СИНИЙ) для скрытого монтажа систем отопления и водоснабжения (в стенах и полах)
трубки в бухтах 11 м (К/С) в картонных коробках 1095 х 395 х 395 (объём 0,17 м³) | [8 empty] | трубки в отрезках 2 м (К/С) в картонных короб. 2050*395*295 мм (объем 0,24 м³)
изоляция на трубу |  |  |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |  |  | Толщина изоляции
сталь |  |  | медь | пласт |  | 4 мм |  |  | 6 мм |  |  | 9 мм
Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м
¼" | 8 | 13.5 | 15 | 14 | 15 | 15/4 | 352 | 15.1119 | 15/6 | 200 | 15.7525 | 15/9 | 140 | 21.2644
⅜" | 10 | 17 | 18 | 16/18 | 18 | 18/4 | 308 | 16.4441 | 18/6 | 180 | 17.1356 | 18/9 | 120 | 22.6271
½" | 15 | 21.3 | 22 | 20 | 22 | 22/4 | 264 | 17.7458 | 22/6 | 140 | 18.5288 | 22/9 | 100 | 24.6915
¾" | 20 | 26.9 | 28 | 25/26 | 28 | 28/4 | 220 | 22.3525 | 28/6 | 120 | 23.2983 | 28/9 | 88 | 29.4712
1" | 25 | 33.5 | 35 | 32 | 35 | 35/4 | 176 | 28.2508 | 35/6 | 80 | 29.4712 | 35/9 | 60 | 37.7186
аксессуары для монтажа Energoflex® Super SK и Super Protect (КРАСНЫЙ/СИНИЙ)
наименование | [9 empty] | единица изм. |  | цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л (Италия) | [9 empty] | банка |  | 489.0407
Клей Energoflex® Extra 0,8 л (Италия) | [9 empty] | банка |  | 731.4915
Клей Energoflex® Extra 2,6 л (Италия) | [9 empty] | банка |  | 2168.0644
Очиститель Energoflex® 1,0 л | [9 empty] | банка |  | 730.2915
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, серая | [9 empty] | рулон |  | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, чёрная | [9 empty] | рулон |  | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, серая | [9 empty] | рулон |  | 276.9051
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, чёрная | [9 empty] | рулон |  | 276.9051
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ SUPER SK 3/0.05-15 | [9 empty] | рулон |  | 426.3356
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 25м синяя | [9 empty] | рулон |  | 292.9322
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм х 25м красная | [9 empty] | рулон |  | 292.9322
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX 50мм х 50м | [9 empty] | рулон |  | 449.4203
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX 100мм х 50м | [9 empty] | рулон |  | 891.6814
Зажимы ENERGOFLEX (100 шт.) | [9 empty] | упаковка |  | 254.9593
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energoflex® | [9 empty] | штука |  | 665.6136
Нож монтажный | [9 empty] | штука |  | 2532.2542

## Energofloor COMPACT & Acoustic
Прайс-лист от 01.01.2019 / Цены в рублях c учётом НДС
рулоны Energofloor® Compact
• Листовая изоляция с алюминиевым покрытием и полимерной защитной плёнкой
• Температура применения до + 70 °С
• Теплопроводность при t = 20 °С: ≤ 0,039 Вт/(м×К)? dодопоглощение по объему за 24 ч, не более 2%
• Относительное сжатеие под нагрузкой 2 кПа: 0,08 Мпа, под нагрузкой 5 кПа: 0,20 Мпа
• Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, не менее
• Шаг печати 5 см
тип | толщина, мм | ширина, м | длина, м | кол-во в рулоне, м2 | цена, руб./м2 | цена, руб./рулон
Energofloor Compact 3/1-30 | 3 | 1 | 30 | 30 | 211.3424 | 6340.2712
Energofloor Compact 5/1-20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 266.1356 | 5322.7119
Шумопоглощающий материал Energoflex® Acoustic
• Трубки высокой плотности с зубчатым профилем, цвет серый. Зубчатый профиль внутренней поверхности и высокая плотность материала позволяют значительно снижать шумы в санитарных системах.
• Материал Energoflex® Acoustic специально разработан для улучшения акустического комфорта зданий.
Обозначение изделия |  | Внутренний Ø изоляции | длина, м | количество в упаковке, пм | цена руб./шт.
Трубка Energoflex® Acoustic 110-5 |  | 110 мм | 5 м | 25 м | 183.6102
Трубка Energoflex® Acoustic 110-2 (в отрезках по 2 п.м.) |  | 110 мм | 2 м | 56 пм | 183.6102
аксессуары для монтажа Energofloor® Compact и Energoflex® Acoustic
Наименование |  |  |  | Ширина, см | Ед. изм. | Цена, руб.
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11 |  |  |  | 10 | рулон | 478.4339
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11 |  |  |  | 15 | рулон | 861.2034
Лента-герметик Energofloor® 50 мм х 50 м |  |  |  | 5 | рулон | 396.6102
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, серая |  |  |  | 4.8 | рулон | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, чёрная |  |  |  | 4.8 | рулон | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, серая |  |  |  | 4.8 | рулон | 276.9051
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, чёрная |  |  |  | 4.8 | рулон | 276.9051
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ SUPER SK 3/0.05-15 |  |  |  | 5 | рулон | 426.3356
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ VENT 3/0.05-15 |  |  |  | 5 | рулон | 522.6915
Нож монтажный |  |  |  |  | штука | 2532.2542

## Energofloor_Tacker_Pipelock
Прайс-лист от 01.01.2019 / Цены в рублях c учётом НДС
плиты для тёплого пола Energofloor® Тacker
• теплоизоляция для «тёплого пола» с высоким термическим сопротивлением
• Снижение ударных шумов
• Разметка для укладки труб. Шаг печати - 5 см. Надежная фиксация гарпун-скобы
• Максимальная рабочая температура 70ْ С. Водопоглощение по объему за 24 ч, не более 3%
типоразмер |  | толщина, мм |  | ширина, м | длина, м | количество в уп-ке, м2 | цена с НДС, руб./м2
Плита Energofloor® Tacker 30/1,0-1,6 DES-sg |  | 30 |  | 1 | 1.6 | 8 | 456.1627
Мат Energofloor® Tacker 30/1,0-3,2 DES-sg |  | 30 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 456.1627
плиты для тёплого пола с фиксаторами для крепления труб Energoflоor® Pipelock
• Прочное наружное покрытие. Высокое термическое сопротивление
• Снижение ударных шумов
• Быстрое соединение плит. Быстрая укладка труб без дополнительных аксессуаров
• Надежная фиксация трубы и укладка трубы по прямой и диагонали. Шаг укладки - 5 см
• Максимальная рабочая температура 70ْ С. Водопоглощение по объему за 24 ч, не более 3%
типоразмер | толщина, мм | ширина, м | длина, м | количество в уп-ке, штук/кв.м | объём упаковки, куб.м | вес упаковки брутто, кг | цена с НДС, руб./м2
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK SOLO 1,1-0,7 | ____ | 0.7 | 1.1 | 20 / 15,4 | 0.154 | 24.52 | 229.5051
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK 20/1,1-0,7 DES-sg | 20 | 0.7 | 1.1 | 13 / 10,01 | 0.369 | 19.42 | 330.9864
Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK 30/1,1-0,7 DES-sg | 30 | 0.7 | 1.1 | 10 / 7,7 | 0.369 | 15.52 | 362.3186
плиты Energofloor® из пенополистирола без покрытия
• Высокая прочность на сжатие. Высокое термическое сопротивление
• Влагостойкий. Не привлекает грызунов
• Предел прочности на изгибе, кПа, не менее 150
• Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 100
• Водопоглощение по объему за 24 ч, не более 3%
типоразмер |  | толщина, мм |  | ширина, м | длина, м | количество в уп-ке, м2 | цена с НДС, руб./м2
Плита теплоизоляционная Energofloor® 20/1,0-0,8 DEO-dm |  | 20 |  | 0.8 | 1 | 24 | 179.3288
Плита теплоизоляционная Energofloor® 50/1,0-0,8 DEO-dm |  | 50 |  | 0.8 | 1 | 9.6 | 443.0542
Аксессуары
наименование |  |  |  | ширина, см | единица измерения |  | цена с НДС, руб./ед.
Нож монтажный |  |  |  |  | штука |  | 2532.2542
Лента-герметик Energofloor® 50 мм х 50 м |  |  |  | 5 | рулон |  | 396.6102
Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11 |  |  |  | 10 | рулон |  | 478.4339
Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11 |  |  |  | 15 | рулон |  | 861.2034

## E_Black_star
Прайс-лист от 20.06.2018/ Цены в рублях c учётом НДС
трубная изоляция Energoflex® Black Star/Black Star Split
• Трубная теплоизоляция для систем кондиционирования воздуха
• Версия Split: в защитной оболочке, стойкая к УФ излучению, механическим повреждениям, бетону, цементу, гипсу и т.д.
• Монтируется при помощи специального клея Энергофлекс и скотча (армированной ленты).
• Цвет - чёрный (Split - серебристо-серое покрытие) Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
• Теплопроводность не более 0,038 Вт/м*К при 0 °С. Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
медные трубы |  |  |  | Black Star толщина изоляции = 6 мм |  |  | Black Star Split толщина изоляции = 6 мм
дюймы | усл.проход, мм | внешний диаметр, мм | внутренний диаметр изоляции, мм | код | цена за погонный метр | метров в коробке, мп | код | цена за погонный метр | метров в коробке, мп
¼" | 4 | 6.35 | 6 | 6/6 | 8.3288 | 480 | 6/6 | 19.261 | 480
⁵⁄₁₆" | 6 | 7.93 | 8 | 8/6 | 10.4237 | 380
⅜" | 8 | 9.53 | 10 | 10/6 | 11.7864 | 320 | 10/6 | 21.7119 | 320
½" | 10 | 12.7 | 12 | 12/6 | 13.1797 | 280 | 12/6 | 25.7898 | 280
⅝" | 10 | 15.88 | 15 | 15/6 | 15.9661 | 200 | 15/6 | 28.3729 | 200
¾" | 15 | 19.05 | 18 | 18/6 | 17.3492 | 180
⅞" | 20 | 22.22 | 22 | 22/6 | 18.722 | 152
1" |  |  | 25 | 25/6 | 21.5085 | 120
1 ⅛" | 25 | 28.57 | 28 | 28/6 | 23.6034 | 120
Рулоны Energoflex® Black Star Duct/Black Star Duct AL
• Листовая самокл. теплоизоляция (Duct AL - с алюм. покрытием) для воздуховодов, сантехнических и отопительных систем.
• Цвет материала - чёрный (Duct AL - серебристое покрытие). Материал поставляется в рулонах шириной 1,2 метра.
• Теплопроводность не более 0,038 Вт/м*К при 20 °С. Диапазон температур от -40 °С до +80 °С.
тип |  | толщина, мм | ширина, м | длина, м | кол-во в рул, кв.м | Black Star Duct цена, руб./кв.м. |  | Black Star Duct AL цена, руб./кв.м.
3/1-30 |  | 3 | 1 | 30 | 30 | 232.6576 |  | 281.4508
5/1-20 |  | 5 | 1 | 20 | 20 | 274.678 |  | 320.0746
8/1-12 |  | 8 | 1 | 12 | 12 | 372.061 |  | 434.939
10/1-10 |  | 10 | 1 | 10 | 10 | 416.0644 |  | 486.1322
15/1-7 |  | 15 | 1 | 7 | 7 | 576.2644 |  | 943.9729
20/1-5 |  | 20 | 1 | 5 | 5 | 839.2169 |  | 1033.739
аксессуары для монтажа Energoflex® Black Star
наименование | [5 empty] | единица измерения |  | цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л (Италия) | [5 empty] | банка |  | 489.0407
Клей Energoflex® Extra 0,8 л (Италия) | [5 empty] | банка |  | 731.4915
Клей Energoflex® Extra 2,6 л (Италия) | [5 empty] | банка |  | 2168.0644
Очиститель Energoflex® 1,0 л | [5 empty] | банка |  | 730.2915
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, чёрная | [5 empty] | рулон |  | 276.9051
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, чёрная | [5 empty] | рулон |  | 541.0475
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ SUPER SK 3/0.05-15 | [5 empty] | рулон |  | 426.3356
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ VENT 3/0.05-15 | [5 empty] | рулон |  | 522.6915
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX 50мм х 50м | [5 empty] | рулон |  | 441.93
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX 100мм х 50м | [5 empty] | рулон |  | 891.68
Зажимы ENERGOFLEX (100 шт.) | [5 empty] | упаковка |  | 254.96
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energoflex® | [5 empty] | штука |  | 665.6136
Нож монтажный | [5 empty] | штука |  | 2532.2542

## E superAL_EnergopackTK
Прайс-лист от 01.01.2019 / Цены в рублях c учётом НДС
ЭНЕРГОФЛЕКС БЛЭК СТАР
листовая изоляция Рулоны Energoflex® Super/Super AL
• Листовая теплоизоляция для воздуховодов, сантехнических и отопительных систем. Модификация Super AL - такжедля ограждающих конструкций (стен, крыш, полов, потолков).
• Цвет - серый. Модификация Super AL c алюминиевым покрытием 11 мкм. Материал поставляется в рулонах шириной 1 метр.
• Отражающий эффект для Super AL: до 97% излучающей энергии.
• Теплопроводность не более 0,036 Вт/м*К при 20 °С. Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
тип | толщина, мм | ширина, м | длина, м | кол-во в рул, кв.м | Super цена, руб./кв.м. | Super AL цена, руб./кв.м.
3/1-30 | 3 | 1 | 30 | 30 |  | 89.6339
5/1-20 | 5 | 1 | 20 | 20 |  | 105.7525
Р 10/1-10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 198.7729 | 157.4746
Р 13/1-7 | 13 | 1 | 7 | 7 | 289.2814
15/1-7 | 15 | 1 | 7 | 7 |  | 466.8
Р 20/1-5 | 20 | 1 | 5 | 5 | 629.9492 | 638.2678
Р 25/1-4 | 25 | 1 | 4 | 4 | 922.3017
гибкий покровный материал Energopack® ТК
• Гибкий покровный материал Energopack® ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.
• Изготавливается на основе стекловолокна, покрытого алюминиевой фольгой.
• Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.
• Выпускается в виде рулонов шириной 1 м. Толщина 11 мкм
• Группа горючести Г1
• Температура применения: -40…+100 C (+80 С для самокл.модификации)
тип |  | ширина, м | длина, м | площадь рулона, м2 | цена, руб./м2 | цена, руб./рулон
Energopack® ТК 1000 х 25 |  | 1 | 25 | 25 | 197.3898 | 4934.7458
Energopack® ТК 1000 х 25 самоклеящийся |  | 1 | 25 | 25 | 327.6 | 8190
Лента самокл. Energopack® ТК SK 50мм Х 25м |  | 0.05 | 25 |  | 453.2441 | 453.2441
аксессуары для листовой теплоизоляции Energoflex® Super/Super AL
Наименование |  |  |  |  | Ед.измерения | Цена, руб
Клей Energoflex® Extra 0,5 л (Италия) |  |  |  |  | банка | 489.0407
Клей Energoflex® Extra 0,8 л (Италия) |  |  |  |  | банка | 731.4915
Клей Energoflex® Extra 2,6 л (Италия) |  |  |  |  | банка | 2168.0644
Очиститель Energoflex® 1,0 л |  |  |  |  | банка | 730.2915
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, серая |  |  |  |  | штука | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, серая |  |  |  |  | рулон | 276.9051
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX 50мм х 50м |  |  |  |  | штука | 441.93
Лента алюминиевая самоклеящаяся ENERGOFLEX 100мм х 50м |  |  |  |  | рулон | 876.82
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEХ SUPER SK 3/0.05-15 |  |  |  |  | рулон | 426.3356
Зажимы ENERGOFLEX (100 шт.) |  |  |  |  | упаковка | 254.96
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energoflex® |  |  |  |  | штука | 665.6136
Саморезы 'ENERGOPACK' (150 шт.) |  |  |  |  | упаковка | 325.0983
Нож монтажный |  |  |  |  | штука | 2532.2542

## Energocell_HT
Прайс-лист от 20.06.2018 / Цены в рублях c учётом НДС
высокотемпературный материал Energocell® HT из вспененного каучука
• Эффективные теплоизоляционные свойства. Равномерная мелкоячеистая структура с закрытыми порами.
• Высокая максимальная рабочая температура (до +150 °С без ограничения по времени воздействия!)
• Экологическая безопасность (не содержит фреонов и ПВХ)
• Матовый чёрный цвет поверхности
• Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2085 х 395 х 325 мм, объемом 0,267 м³.
• Рулоны упаковываются в картонные коробки размером 1080 х 540 х 540 мм, объемом 0,31 м³.
трубная теплоизоляция Energocell® HT
Стальные трубы |  |  | Медные трубы |  |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | 9 мм |  |  | 13 мм |  |  | 19 мм |  |  | 25 мм
Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм
[7 empty] | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м
1/2 | 15 | 21.3 | ⅞" | 20 | 22 | 22 | 22/9-2 | 100 | 118.3322 | 22/13-2 | 70 | 168.722 | 22/19-2 | 44 | 328.1898
0.75 | 20 | 26.8 | 1⅛" | 25 | 28 | 28 | 28/9-2 | 80 | 132.4678 | 28/13-2 | 60 | 181.3932 | 28/19-2 | 40 | 380.4102 | 28/25-2 | 20 | 540.2746
1 | 25 | 33.5 | 1⅜" | 32 | 35 | 35 | 35/9-2 | 60 | 148.8305 | 35/13-2 | 44 | 220.7492 | 35/19-2 | 30 | 419.3695 | 35/25-2 | 16 | 609.4983
1.25 | 32 | 42.3 | 1⅝" | 40 | 42 | 42 | 42/9-2 | 50 | 170.4102 | 42/13-2 | 36 | 247.4644 | 42/19-2 | 24 | 473.6847 | 42/25-2 | 16 | 667.5458
1.5 | 40 | 48 | 1⅞" |  | 48 | 48 | 48/9-2 | 42 | 198.7017 | 48/13-2 | 30 | 283.2203 | 48/19-2 | 22 | 576.8136 | 48/25-2 | 12 | 773.9593
|  |  | 2⅛" | 50 | 54 | 54 | 54/9-2 | 36 | 232.1898 | 54/13-2 | 26 | 374.1458 | 54/19-2 | 18 | 652.4237 | 54/25-2 | 12 | 817.1898
2 | 50 | 60 | 2⅜" |  |  | 60 | 60/9-2 | 32 | 288.7424 | 60/13-2 | 24 | 372.9356 | 60/19-2 | 18 | 730.1186 | 60/25-2 | 10 | 900.8339
2.5 |  | 76 | 2⅞" | 65 | 76,1 | 76 | 76/9-2 | 28 | 375.0712 | 76/13-2 | 16 | 498.8136 | 76/19-2 | 14 | 899.2373 | 76/25-2 | 8 | 1073.0542
3 |  | 89 | 3½" | 80 | 88,9 | 89 | 89/9-2 | 22 | 417.4881 | 89/13-2 | 16 | 558.4068 | 89/19-2 | 12 | 992.0441 | 89/25-2 | 8 | 1165.1898
|  | 108 | 4⅛" | 100 | 108 | 108 |  |  |  | 108/13-2 | 16 | 654.2339 | 108/19-2 | 12 | 1283.5932 | 108/25-2 | 6 | 1464.7627
листовая теплоизоляция (рулоны) Energocell® HT
Типоразмер (толщина/ширина - количество в рулоне) |  |  |  |  | Толщина теплоизоляционного слоя, мм |  |  | Ширина рулона, м |  |  | Длина рулон, м |  |  | Количество в рулоне (площадь), м2 |  |  | Цена с НДС, руб./м2
10/1,0-20 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 1115.3492
13/1,0-14 |  |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 1401.122
19/1,0-10 |  |  |  |  | 19 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 1973.3186
25/1,0-8 |  |  |  |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 2468.2983
аксессуары для монтажа теплоизоляции Energocell® HT
Наименование | [12 empty] | Единица измерения |  |  |  | Цена с НДС, руб.
Лента с теплоизоляционным слоем 3 мм высокотемпературная Energocell® HT 3/0,05-15 | [12 empty] | рулон |  |  |  | 1728.9051
Лента Energocell® PVC 48 мм х 33 м (чёрная) | [12 empty] | рулон |  |  |  | 343.3525
Клей Energocell® HT 2,6 л | [12 empty] | рулон |  |  |  | 2254.7898
Очиститель Energoflex® 1,0 л | [12 empty] | рулон |  |  |  | 730.2915
Зажимы ENERGOFLEX (100 шт.) для фиксации склееных швов | [12 empty] | упаковка |  |  |  | 254.96
Стусло монтажное из ударопрочной пластмассы Energoflex® | [12 empty] | штука |  |  |  | 665.6136
Нож монтажный | [12 empty] | штука |  |  |  | 2532.2542

## Energopack
Прайс-лист от 01.01.2019 / Цены в рублях c учётом НДС
оболочки металлические (для защиты от механических повреждений) Energopack®
|  | Прямой участок |  | Отвод** |  | Тройник |  | Заглушка
|  | 6 отверстий Ø 3,2 мм под саморезы. |  | 2 отверстия Ø 3,2 мм в каждом сегменте под саморезы. |  | Отверстия Ø 3,2 мм под саморезы в количестве, зависящем от диаметра тройника. |  | Состоят из 2-х частей.
|  | Направление монтажа – двухстороннее. |  | R – средн. радиус отвода, выбираемый по "Таблице подбора" |  | Направление монтажа – трёхстороннее. |  | 2 отверстия Ø 3,2 мм под саморезы.
D, мм |  | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение (радиусы могут быть различные) | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт. | Обозначение | Цена с НДС, руб./шт.
80 |  | Т-СТ 80/05 | 202.7898 | О-СТ 80/05 (R…) | 166.7186 | ТР-СТ 80/05 | 280.8407 | З-СТ 80/05 | 78.5492
90 |  | Т-СТ 90/05 | 212.1661 | О-СТ 90/05 (R…) | 186 | ТР-СТ 90/05 | 312.6915 | З-СТ 90/05 | 79.2814
100 |  | Т-СТ 100/05 | 222.2746 | О-СТ 100/05 (R…) | 205.2508 | ТР-СТ 100/05 | 342.3356 | З-СТ 100/05 | 84.4678
110 |  | Т-СТ 110/05 | 225.8746 | О-СТ 110/05 (R…) | 224.522 | ТР-СТ 110/05 | 347.522 | З-СТ 110/05 | 86.6949
120 |  | Т-СТ 120/05 | 236.7051 | О-СТ 120/05 (R…) | 243.0508 | ТР-СТ 120/05 | 365.3186 | З-СТ 120/05 | 90.3966
130 |  | Т-СТ 130/05 | 251.1356 | О-СТ 130/05 (R…) | 262.3119 | ТР-СТ 130/05 | 386.7966 | З-СТ 130/05 | 92.6237
140 |  | Т-СТ 140/05 | 261.9661 | О-СТ 140/05 (R…) | 281.5729 | ТР-СТ 140/05 | 403.8407 | З-СТ 140/05 | 94.8508
150 |  | Т-СТ 150/05 | 271.3525 | О-СТ 150/05 (R…) | 300.8441 | ТР-СТ 150/05 | 418.6678 | З-СТ 150/05 | 97.8
160 |  | Т-СТ 160/06 | 295.8814 | О-СТ 160/05 (R…) | 320.1051 | ТР-СТ 160/05 | 455.7153 | З-СТ 160/05 | 101.522
170 |  | Т-СТ 170/05 | 305.9797 | О-СТ 170/05 (R…) | 339.3763 | ТР-СТ 170/05 | 472.0169 | З-СТ 170/05 | 102.9966
180 |  | Т-СТ 180/05 | 332.6847 | О-СТ 180/05 (R…) | 357.8949 | ТР-СТ 180/05 | 512.0237 | З-СТ 180/05 | 105.9661
190 |  | Т-СТ 190/05 | 343.5153 | О-СТ 190/05 (R…) | 377.1661 | ТР-СТ 190/05 | 529.0678 | З-СТ 190/05 | 106.6983
200 |  | Т-СТ 200/05 | 353.6136 | О-СТ 200/05 (R…) | 396.4271 | ТР-СТ 200/05 | 544.6271 | З-СТ 200/05 | 107.4508
210 |  | Т-СТ 210/05 | 365.1661 | О-СТ 210/05 (R…) | 415.6983 | ТР-СТ 210/05 | 562.4136 | З-СТ 210/05 | 108.9254
220 |  | Т-СТ 220/05 | 378.1424 | О-СТ 220/05 (R…) | 434.9593 | ТР-СТ 220/05 | 582.4271 | З-СТ 220/05 | 110.4
230 |  | Т-СТ 230/05 | 391.139 | О-СТ 230/05 (R…) | 454.2305 | ТР-СТ 230/05 | 602.4203 | З-СТ 230/05 | 111.8949
240 |  | Т-СТ 240/05 | 406.2915 | О-СТ 240/05 (R…) | 472.7492 | ТР-СТ 240/05 | 626.1356 | З-СТ 240/05 | 112.6271
250 |  | Т-СТ 250/05 | 425.7763 | О-СТ 250/05 (R…) | 492.0102 | ТР-СТ 250/05 | 656.522 | З-СТ 250/05 | 114.1119
260 |  | Т-СТ 260/05 | 446.6949 | О-СТ 260/05 (R…) | 511.2915 | ТР-СТ 260/05 | 688.3831 | З-СТ 260/05 | 128.1966
270 |  | Т-СТ 270/05 | 468.3559 | О-СТ 270/05 (R…) | 530.5525 | ТР-СТ 270/05 | 721.7186 | З-СТ 270/05 | 134.8576
280 |  | Т-СТ 280/05 | 489.9966 | О-СТ 280/05 (R…) | 558.7119 | ТР-СТ 280/05 | 754.3322 | З-СТ 280/05 | 140.7966
290 |  | Т-СТ 290/05 | 511.6576 | О-СТ 290/05 (R…) | 585.3864 | ТР-СТ 290/05 | 789.1627 | З-СТ 290/05 | 148.2
300 |  | Т-СТ 300/05 | 534.0305 | О-СТ 300/05 (R…) | 633.5492 | ТР-СТ 300/05 | 823.2407 | З-СТ 300/05 | 155.6034
310 |  | Т-СТ 310/05 | 556.4034 | О-СТ 310/05 (R…) | 645.4169 | ТР-СТ 310/05 | 858.8034 | З-СТ 310/05 | 163.7695
320 |  | Т-СТ 320/05 | 580.2102 | О-СТ 320/05 (R…) | 724.6881 | ТР-СТ 320/05 | 893.6441 | З-СТ 320/05 | 171.9051
330 |  | Т-СТ 330/05 | 602.5932 | О-СТ 330/05 (R…) | 738.0407 | ТР-СТ 330/05 | 929.939 | З-СТ 330/05 | 179.3186
340 |  | Т-СТ 340/05 | 627.1119 | О-СТ 340/05 (R…) | 754.3322 | ТР-СТ 340/05 | 965.5119 | З-СТ 340/05 | 186.722
350 |  | Т-СТ 350/05 | 650.939 | О-СТ 350/05 (R…) | 775.8102 | ТР-СТ 350/05 | 1002.5593 | З-СТ 350/05 | 197.1051
* Под заказ возможно изготовление оболочек других типоразмеров, форм и материалов, в том числе из алюминия и нержавеющей стали.
**Подбор начинается с подбора отводов согласно «Таблице подбора» в зависимости от наружного диаметра трубопровода и толщины теплоизоляционного слоя.
Таблица подбора отводов Energopack®
Наружный диаметр трубопровода, мм, не более | Толщина теплоизоляционного слоя, мм
| 9-10 | 13-15 | 20 | 23-25 | 30 | 33-35 | 40 | 45 | 50
типоразмер отвода
32 |  | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 100 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30)
38 | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 110 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30)
45 | 80 (R 30) | 90 (R 30) | 110 (R 30) | 110 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 160 (R 30) | 170 (R 30)
57 | 90 (R 35) | 100 (R 30) | 120 (R 30) | 120 (R 30) | 130 (R 30) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30) | 180 (R 30)
76 | 100 (R 50) | 120 (R 45) | 130 (R 40) | 130 (R 35) | 140 (R 30) | 150 (R 30) | 160 (R 30) | 180 (R 30) | 190 (R 30)
89 | 120 (R 65) | 130 (R 60) | 150 (R 55) | 140 (R 50) | 150 (R 45) | 160 (R 40) | 170 (R 35) | 180 (R 30) | 200 (R 30)
108 | 140 (R 85) | 150 (R 80) | 170 (R 75) | 170 (R 70) | 170 (R 65) | 180 (R 60) | 190 (R 55) | 200 (R 50) | 210 (R 45)
114 | 150 (R 80) | 160 (R 75) | 170 (R 70) | 170 (R 65) | 180 (R 60) | 190 (R 55) | 200 (R 50) | 210 (R 45) | 220 (R 40)
133 | 170 (R 110) | 180 (R 105) | 190 (R 100) | 190 (R 95) | 200 (R 90) | 210 (R 85) | 220 (R 80) | 230 (R 75) | 240 (R 70)
159 | 200 (R 135) | 210 (R 130) | 220 (R 125) | 220 (R 120) | 220 (R 115) | 230 (R 110) | 240 (R 105) | 250 (R 100) | 260 (R 95)
168 | 210 (R 130) | 210 (R 125) | 220 (R 120) | 220 (R 115) | 230 (R 110) | 240 (R 105) | 250 (R 100) | 260 (R 95) | 270 (R 90)
219 | 250 (R 180) | 250 (R 175) | 270 (R 170) | 270 (R 165) | 280 (R 160) | 290 (R 155) | 300 (R 150) | 310 (R 145) | 320 (R 140)
273 | 300 (R 225) | 310 (R 220) | 320 (R 215) | 330 (R 210) | 340 (R 205) | 350 (R 200)
325 | Толщина теплоизоляционного слоя, мм 9-10: 350 (R 275)
Аксессуары
Наименование | Толщина теплоизоляционного слоя, мм 33-35: Ед. изм.; Толщина теплоизоляционного слоя, мм 45: Цена с НДС, руб.
Саморезы Energopack® 150 штук | Толщина теплоизоляционного слоя, мм 33-35: банка; Толщина теплоизоляционного слоя, мм 45: 319.68

## Energoflex Vent
Прайс-лист от 01.01.2019 / Цены в рублях c учётом НДС
НОВИНКА!!! листовая изоляция/рулоны ENERGOFLEX VENT
• Листовая теплоизоляция для воздуховодов из UMS-полимера с мелкоячеистой структурой, высокой механической прочностью и низкой теплопроводностью
• Высокая адгезионная способность клеевого слоя (особенно к металлической поверхности).
• Фактор сопротивления диффузии водяного пара не менее 9000. Максимальная рабочая температура + 90 С. Монтируется с использованием стандартных аксессуаров Энергофлекс без клея.
• Цвет: серый. Фактура наружного слоя: соты. Материал поставляется в рулонах шириной 1 метр.
• Теплопроводность не более 0,037 Вт/м*К при 10 °С. Диапазон температур от -40 °С до +90 °С.
Наименование | Артикул | Ед. Изм | Розничная цена
Рулон ENERGOFLEX VENT 5/1,0-20 | EFXR05120VENT | м2 | 299.4915
Рулон ENERGOFLEX VENT 10/1,0-10 | EFXR10110VENT | м2 | 449.2068
Рулон ENERGOFLEX VENT 15/1,0-7 | EFXR1517VENT | м2 | 523.8712
Рулон ENERGOFLEX VENT 20/1,0-5 | EFXR2015VENT | м2 | 704.4102
Рулон ENERGOFLEX VENT 25/1,0-4 | EFXR2514VENT | м2 | 865.1695
Лента самоклеящаяся ENERGOFLEX VENT 3/0,05-15 | EFXL0305015VENT | шт | 522.6915
аксессуары для листовой теплоизоляции Energoflex
Наименование |  | Ед.измерения | Цена, руб
Клей Energoflex® Extra 0,5 л (Италия) |  | банка | 489.0407
Клей Energoflex® Extra 0,8 л (Италия) |  | банка | 731.4915
Клей Energoflex® Extra 2,6 л (Италия) |  | банка | 2168.0644
Очиститель Energoflex® 1,0 л (Италия) |  | банка | 730.2915
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 50м, серая |  | рулон | 541.0475
Лента армированная самокл. Energoflex® 48мм х 25м, серая |  | рулон | 276.9051
Нож монтажный |  | штука | 2532.2542